| 區分 | 工 作 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 行 政 事 務 | 區分所有會議 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新任委員核備 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帳戶印鑑變更 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管委會議 |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |
|  | 管理服務合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ |  |  |  |
|  | 電梯維護合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不提供 |
|  | 機電消防合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機械車位合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 庭園合約簽訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 環境清潔合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 游泳池合約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建物公共安全申報 |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |
|  | 消防安檢及申報 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ |  |  |  |  |
|  | 自衛消防訓練 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 二 、 設 備 維 護 | 電梯保養維護 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月1次 |
|  | 發電機保養 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月2次 |
|  | 廢水幫浦檢測 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月2次 |
|  | 消防設施檢測 |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  | 每3個月1次 |
|  | 監視系統檢測 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月1次 |
|  | 公共照明檢查 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月2次 |
|  | 廣播對講機檢測 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月2次 |
|  | 車道設施檢查 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 每月1次 |
|  | 健身設施檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水排放檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 週 期 性 清 潔 | 門廳地板打臘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃清洗 | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 游泳池保養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社區消毒 | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  |
|  | 水池水塔清洗 | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  |  |
|  | 地下室拖拭吸塵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽取污、廢水 |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  |
|  | 庭園維護 | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  |
| 四 社 區 活 動 | 春節佈置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | 附註： ◎ (預定執行) ＊(合約商執行) △外包商 |
|  | 中元普渡 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 節慶佈置X-MAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 主任委員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製表人： |  |  |  |

○○○○110年工作計畫管制表(範例)